수관 건조대 고장발생 보고서
문서번호	금호119안전센터-3990	결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
등록일자
			박춘필	김병수	10/31 김주용
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	수관건조대	관리부서		광진소방서 금호119안전센터
고 장 일 시	2014. 10. 31.	장 소		금호119안전센터 수관건조대
원인 및 상태	잦은 출동으로 인한 수관 건조대 와이어 노후 및 베어링 롤러 이탈
담당자 의견	잦은 출동으로 장기 사용되어 수관 건조대 와이어가 마모되고 베어링 롤러 이탈로 인하여 안전사고가 우려되어 현재 사용중지된 상태이며 겨울철 많은 출동이 예상되니 전문업체의 빠른 조치와 수리가 요구됨
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 31일 장비담당자 계급 소방장 성명 박 종 화 (인) 소방장 성명 권 용 국 (인) 소방장 성명 정 종 필 (인) 광진소방서장 귀하

첨 부 : 1 차고문 수리견적서 1부.

2.차고문 고장발생 사진 1부.  끝.

	금호119안전센터장