상수도시설물(시설물보수) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	10/31 김영훈

본부 시설관리과-3010호(2014.07.14)『가동형 제수밸브 교체시행 알림』과 관련하여 상수 도시설물 현장조사 결과 노후된 제수밸브(회주철)에 대하여 아래와 같이 가동형 제수밸브로 교체시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	공 종	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
시설물보수 17-1	******** ********	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-2	*********** **********	******** *********	****	*	*	*	*
시설물보수 17-3	********* ************	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-4	********** *********	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-5	******** ***********	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-6	*********** **************	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-7	********** ************	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-8	*********** ***********	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-9	********* ************	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-10	********* ***************	******** *********	***	*	*	*	*
시설물보수 17-11	수유동 535-353 (4.19로 123)	노후제수밸브교체 (가동형제수밸브)	80㎜	1	○	○	○
기타 지시사항

2. 조치의견

-『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.