	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수대상 알림(5개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설 중 보수대상을 다음과 같이 알려드리니 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

연 번	관리번호	종 별	식 별	위 치	고 장 내 용	비 고
1	신-50	소화전	지하식	종로구 통일로12길 38 (행촌동 210-251)	소화전스핀들고장 (잠금불량)	사용가
2	신-279	소화전	지하식	종로구 사직로1마길 2 (행촌동 210-180)	소화전스핀들고장 (잠금불량)	사용가
3	신-298	소화전	지상식	종로구 사직로1길 28-3 (행촌동 171-135)	소화전몸통스핀들고장 (개폐밸브헛돔)	사용불
4	신-320	소화전	지상식	종로구 자하문로33길 4 (청운동 59)	소화전스핀들고장 (개폐밸브헛돔)	사용불
5	신-327	소화전	지상식	종로구 자하문로19길 16 (옥인동 2-21)	제수변스핀들고장 (누수)	사용가

붙임  보수대상 소방용수시설 위치도 및 사진 5부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	代백광욱		현장지휘대장	10/31 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-11525	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개