함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 소방특별조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조

나. 소방방재청 훈령 「소방특별조사에 관한 세부운영규정」

다. 2014년 주요업무계획(다중이용시설 소방안전관리 개선)

라. 본부 예방과-14264(2014.07.04.)호 「다중이용업소 소방특별조사 등 추진 계획 알림」

마. 예방과-8785(2014.07.14.)호 「다중이용업소 소방특별조사 등 추진계획」

바. 예방과-8958(2014.07.17.)호 「다중이용업소 소방특별조사 계획 보고」

2. 다중이용업소의 취약도가 높은 대상에 대한 체계적인 안전관리를 통하여 취약요인을 개선하고 예방 효과성을 극대화하여 안전한 생활도시 서울구현을 위한 다중이용업소 소방특별조사  결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014 . 7. 28. ~ 10. 17. ( 기간중 44일간 )

나. 대 상 : 총 188개소

다. 조사자 : 소방특별조사 2개조 4명

라. 조사결과 : 총 188개소 중 양호 156개소, 불량 20개소, 미실시 12개소

마. 기타사항

1) 서민생활 안전점검 이동정비 실시함

2) 다중이용업주 소방안전교육 병행 실시함

3) 노후소화기 폐기, 교체 안내 실시함

4) 피난안내도 부착위치 등 안전관리 강화 안내 실시함

5) 150㎡ 미만 5개업종 다중이용업소 화재배상책임보험 가입 독려 실시함

붙 임   1. 다중이용업소 소방특별조사 대상 및 일정 결과(자체 보관용) 1부.

2. 다중이용업소 소방특별조사 추진실적(본부 보고용) 1부.

3. 다중이용업소 위험등급별 안전관리 결과(본부 보고용) 1부. 끝.

담당자	김학현		검사지도팀장	신동용		예방과장	10/31 강성완
협조자
시행	예방과-13764	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	haru1015@seoul.go.kr	/	부분공개