다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	「소화기 수거 ․ 정비 지원센터」 운영 및 불법 충전 ․ 충약업체 단속결과 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-19014(2014.9.13.)호 『노후소화기 안전관리 추진계획』

나. 서울특별시 예방과-22742(2014.10.20.)호『소화기 수거․정비 지원센터』운영 및 불법 충전․충약업체 단속 철저』

2. 서대문소방서의 노후소화기 수거 ․ 홍보실적 및 소화기 불법 충전 ․ 충약업체   단속결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 노후소화기 교체 서한문 발송

1) 일    시: 2014.10.29.(수)

2) 대    상: 38개소(대형화재 취약대상)

3) 방    법: 대상처별 일반우편 발송

나. 노후소화기 폐기

1) 폐기일시: 2014.10.29.(수)

2) 수    량: 857개(가입식 720개, 축압식 115개, CO2 22개)

3) 폐기장소: 충북 충주시 신니면 수월2길 23 동호이지(본부 지정업체)

4) 폐기방법: 화물택배 발송(택배비 수거업체 부담)

다. 소화기 불법 충전 ․ 충약업체 단속

1) 기  간 : 2014. 10. 27 ~ 10. 30.(4일간)

2) 대  상 : 소방용품 판매점 등을 중점 대상으로 단속(관내 4개 업체)

연 번	업 체 명	소 재 지
1	(주)태화소방방재	수색로143(북가좌동 392-34)
2	세창소방설비	신촌역로 22-6(대현동 27-37)
3	(주)이화소방이엔지	연희로 193(연희동 77-5)
4	명지소방	연희로 180(연희동 79-11)

3) 단 속 반: 소방특별조사 2개조 4명

4) 단속결과: 위반사항 없음

붙임  소화기 불법 충전 ․ 충약업체 단속 결과  1부.  끝.

							서대문소방서장
담당자							이은희			검사지도팀장					홍갑득					예방과장					10/31 강신철
협조자
시행			예방과-12028									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3144-1197						/전송			02-3141-9819					/	leh8295@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.