“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 현장확인 결과 보고(성수1차대우프레시아상가관리사무소)

1. 관련근거

○ 예방과-20048(2014.10.29.)호 『진정민원』

○ 예방과-20065(2014.10.29.)호 『진정민원 접수 및 현장확인 계획보고』

2. 위와 관련 진정민원 접수에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014.10.30.(목) 15:30~17:00

나. 대  상 : 성수1차대우프레시아상가

[성동구 동일로 143(성수동2가)]

다. 확인자 : 소방위 양승회, 소방위 권정건, 소방교 박철순

라. 민원내용

- 상가 공용부분 불법점유 및 방화셔터 부근에 숯불 피우는 시설 설치

- 숯불로 인한 화재의 위험과 통행자에게 상당히 피해를 줌

마. 확인결과

☞ 상가 공용부분의 방화셔터가 내려오는 부분에 숯불을 피우는 시설을 설치하여 불법점유를 한 행위와 관련하여 방화셔터는 방화구획의 용도가 아닌 방범을 위한 방범셔터로 확인되었으며, 또한 공용부분을 불법점유한 행위도 소방관계법령상 제재할 수 있는 근거조항이 없음.

☞ 특히, 영업의 특성상 숯불을 피우는 행위와 관련하여 화재의 위험성은 관계인에게 숯불을 피우는 부근에 소화기를 비치하는 등 화재예방 및 숯불을 들고 이동 시 안전사고가 발생하지 않도록 지도함.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

★담당자	양승회		위험물안전팀장	김윤희		예방과장	문정명		소방서장	10/31 김위환
협조자
시행	예방과-20242	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개