	도봉소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	도봉119안전센터 청사 시설물 정비대상 보고

1. 관련근거

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

나. 특정관리대상시설 지정․관리 지침(소방방재청 시행규칙 2011. 6. 1.)

2. 위와 관련, 도봉119안전센터 청사 시설물의 외관 및 안전, 구조적 위험요인 등을 붙임과 같이 보고하오니, 청사 안전성 확보와 쾌적한 대 시민 서비스 확보를 위한 보수를 하여 주시기 바랍니다.

가. 쾌적한 대 시민서비스 확보 및 소방신뢰성 제고

○ 청사외벽 노후 및 도장탈락 등

○ 1층 현관 출입문 노후

나. 시설물 정비를 통한 청사 내 안전 확보

○ 옥상 방수페인트 탈락으로 내부 구조체로 누수현상 발생

○ 누수로 인한 천정 내부마감재 노후

붙임 : 청사 시설물 정비대상(도봉) 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	김판수		1팀장	함병구		119안전센터장	10/31 권종락
협조자
시행	도봉119안전센터-3577	(		)	접수		(		)
우	132-846	서울 도봉구 도봉로 721	/
전화	02)3493-9115	/전송	02)3492-0119	/	kps1128@seoul.go.kr	/	대시민공개