	노원소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	구급장비(심전도모니터 산소포화도 케이블선) 고장발생 보고서

1. 2014년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편」 26. 신속하고 안전한 구급출동과 관련입니다.

2. 상계119안전센터에서 운용 중인 구급장비(심전도모니터 SP02 케이블선)의 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

품명	제조회사	고장내역	고장일시	비 고
심전도 모니터 (6-2호)	PHILIPS	○ 케이블선 접촉불량으로 인한 SPO2 측정 불가	2014.10.29

붙임 : 구급장비 고장내용 1부.  끝.

							상계119안전센터장
★담당자							박영준			1팀장					이병기					센터장					10/31 양희용
협조자
시행			상계119안전센터-4747									(						)		접수											(						)
우	139-816					서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터															/
전화		02-936-0119						/전송			02-3392-2736					/	petjun88@seoul.go.kr												/	대시민공개