함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	공항대로 송배수관정비계획 3,4단계 연결공사현장 실정 검토결과 보고

1. 시설관리과-22380(2014.10.23.)호 및 시설관리과-22955(2014.10.31.)호 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사 3,4단계 연결공사 및 통수계획관련입니다.

3.‘14.10.27(월) 연결공사를 위한 수계전환(우장산⇒목동배수지)중 대형밸브(강서로 D800㎜) 2개소가 동시에 파손되어 현재 수압저하 등 일부 민원이 발생하고 있는 실정입니다.

4. 이에 부단수차단(D800㎜) 1개소 추가 등 3,4단계 연결공사를 동시에 시행코자 하니 (붙임1)자체 검토결과를 참고하시어 현장입회하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 통수계획서(당초) 1부.  1부.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	代김근용		시설관리과장	10/31 이자원
협조자
시행	시설관리과-22964	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개