문서번호	기전과-7599
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신대중	이광만	10/31 최주용

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(2차)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』 2차 작업지시분에

대한 공사가 완료되어 보고 드림

▣ 근 거

○ 기전과-6652호(2014.09.24.) 경관조명 유지보수공사(연) 제2차 작업지시

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 계약금액 : 금39,535,160원(금삼천구백오십삼만오천일백육십원)

○ 계약년월일 : 2014년 02월 24일

○ 착공년월일 : 2014년 03월 01일

○ 준공년월일 : 2015년 02월 28일

▣ 작업완료 보고

○ 작업기간 : 2014. 09. 25. ~ 2014. 10. 25.

○ 도 급 자 : ㈜명광전력 조 정 복

○ 작업완료 내역

연번	위 치 (시설물명)	세부위치	규 격	수 량	비 고
1	성수대교		투광기교체(NH70W)	12개소	발생품 창고 반납 투광기 및 램프(사급) 12개 안정기(관급) 12개
			투광기 4개 부점보수(NH70W)	4등	발생품 창고 반납 램프(사급) 4개 안정기(관급) 4개
			상행 11번 교각등 부점보수(NH250W)	1등	발생품 창고반납 램프 및 안정기(관급) 1개
			누전선로 보수	1식	배선용차단기1개 단말접속 25SQ 8개 누전차단기 15A 교체 3개소
			투광기 세척 외부	320개
			투광기 세척 내.외부	320개
2	동호대교		CCL ,LEDBAR 철거,설치	1개
			차단기교체	1개	NFB 4P 150A(사급) 1개
			투광기 부점보수(NH250W)	14등	램프 및 안정기(관급) 램프14개,안정기8개
			투광기 세척 외부	180개
			투광기 세척 내.외부	180개

▣ 특기사항 보고

○ 작업에 필요한 자재는 관급으로 지급하였고 발생품은 사업소 창고로 반납 받았으며,

○ 동호대교 철로상부(트러스) 작업은 야간작업으로 진행하였습니다.

따로붙임 : 1. 작업완료 보고서 1부.

2. 2차 완료 내역서 1부.

3. 작업완료사진 1부. 끝.