의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-13057
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		건축총괄과장	건축부장	시설국장		결재
장충근		강성욱	김우성	11/03 이광세
협 조

제 목	시의회 행정사무감사 자료 제출(요구번호 73번, 김동율 의원, 도시안전건설위원회)

2014. 10

도시기반시설본부

건     축     부

김동율 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합

73. 최근 3년간 도시기반시설본부가 공사한 시설물 중 준공후 하자점검

에서 적출한 지적사항 및 조치내역

□ 하자 현황 및 보수조치현황

연번	사업명	시공자	준공일자	하자내용	조치내역
1	서울상상나라 건립공사	삼부종합건설	2012.9.20	◦창호주변 누수 ◦천정누수 ◦외벽누수	창호주변 및 지붕 방수조치
2	숭례문 방재 관리시설 설치공사	원택건설주식회사	2013.4.30	◦여자화장실 천장 누수 ◦지하1층 옹벽누수 ◦관리사무실 지붕 맨홀 물고임 ◦관리사무실 지붕배면 토사유출 ◦집중호우로 인한 피해 -관리실 전·후면 부분 잔디 및 지반 침하 -기계실 바닥 결로 현상 -기계실 펌프 (OS 밸브)누수	◦트렌치 설치하여 빗물 유입차단 ◦배수로 보완설치 ◦토사보충 및 관목 ·잔디 식재완료 ◦결로부분 오픈 트랜치 설치 ◦밸브 누수부분 볼트 조임 ※ 시공사 조치

. 끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부, 토목부, 설비부, 방재시설부)	담당사무관	강성욱
	☎3708-2605	담 당 자	장충근
	작 성 일 : 2014. 10.