문서번호	수질과-7619
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유재훈	이성재	박용철	정득모		11/03 代정득모
협 조

제1차 수돗물평가위원회 회의결과

2014. 10

상수도사어본부

第 1 차  會議

2014. 10. 30(목). 16:30

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2014. 10. 30(목). 16:30 ~ 18:40

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(10명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 송한수, 백명수, 김영주, 신재우, 이철재, 정남순, 최정현, 한명희, 홍정림

○ 의결위임(5명) : 권지향, 김영란, 독고석, 이윤희, 한상열

Ⅲ. 회의 안건

○ 2014년 10월 수질검사 평가 및 공표

○ 2014년 11월 채수일자 및 위원 선정

○ 2014년 연구조사사업 검토사항 논의

○ 수평위 심포지움 역할분담 등 준비사항 논의

○ 해외 방문조사사업 일정 및 세부사항 확정

Ⅳ. 회의 결과

1) 2014년 10월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2014. 10. 7(화)

- 채수주관 : 김영주, 송한수 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 원수 수질 검사결과를 보면 상대적으로 일반세균은 증가하고 총대장균군은 감소

하였는데 그 이유가 무엇인가?

☞ 다년간 통계에 의하면 비가 오면 일반세균은 다소 증가하는 경향이 있고,

총대장균군은 비의 영향은 거의 없고 유입지천인 왕숙천의 영향을 받고

있고 10월 채수시 강우의 영향이 있었음

원수를 제외한 정수, 직수 및 저수조 경유수에서는 전혀 검출되지 않았음

▷ 정수기 채수지점은 어떻게 선정하는가?

☞ 채수 해야하는 정수센타 수계의 관할 수도사업소에서 사전에 협조 요청하여

선정함

▷ 정수기물 수질검사 결과에서 일반세균이 먹는물 수질기준을 초과하는 경우가

빈번한데 예를들어 다중이용시설에서 정수기 사용을 못하게 하는 등 특단의

조치가 필요한 것이 아닌가?

☞ 먹는물 관리법에서 정수기 관리에 관한 항목이 탁도와 총대장균군으로

되어있어 일반세균으로 규제하기는 어려운 점이 있고, 상수도본부에서는

정수기 이용에 관한 규제권한이 없어 현실적으로 어려움이 있고,

정수기를 사용하지 못하게 하는 것은 선택권을 제한하는 것으로 법적으로

신중할 필요가 있음

▷ 일반정수처리 과정과 고도정수처리의 차이점이 무엇인가?

☞ 가장 큰 차이는 잔류염소, 지오지민, 2-MIB, TOC 등으로 실생활을 예로

들어 쉽게 설명하면 조류주의보나 냄새주의보가 발령되었을 시기에 일반

정수처리 과정에서 생산된 수돗물에서는 맛,냄새 물질이 기준이내라고 해도

약간의 곰팡이 냄새가 나지만 고도정수처리 과정에선 전혀 냄새가 나지 않음

2) 2014년 11월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2014. 11. 4(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 한상열, 홍정림 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 암사, 광암

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제2차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2014. 11. 27(목) 12:30 ~

- 장 소 : 한국프레스센터 19층 프레스클럽에서 오찬겸 회의

- 안 건 : 11월 수질검사결과 평가

수돗물평가위원회 심포지엄 준비사항 최종확인

3) 연구조사사업 과제별 2차 중간 발표회 서면 검토

○ 11월 14일까지 최종보고서 초안을 접수하여 위원 e-mail을 통해 사전 검토

하고, 11월 27일 정례회의에서 수정 보완하여 완결.

4) 해외 조사사업 일정논의

○ 기  간 : 2014. 12. 22(월) ~ 28일(6박 7일)

○ 방문국 : 싱가폴, 말레이시아 등

○ 방문내용

- 상수도 관련부서 방문

- 상수원 보호구역 견학

- 물관리 기관 방문 등

○ 참석자 확정 : 약10명(수평위원 8명, 관련 공무원 2명)

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 135만원(시의원 1명 미지급)

- 15만원(2시간 이상)×9명=135만원.  끝.