함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	구의정수장 구내 제수밸브(D1200) 정비 요청(긴급)

1. 배수과-7113호(2014.10.24.)와 관련입니다.

2. 천호대로 연결공사와 관련 아래와 같이 시설물 정비를 요청하오니 긴급 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 현  황

- 위  치 : 구의정수장 공사현장 내

- 내  용

① 구의수계에서 아차산수계로 공급하고 있는 중간밸브 (D1200)를                      작동할 수 있도록 조치(밸브 상단 콘크리트 코아 천공 등)

② 현재 설치되어 있는 D1200㎜ 전동밸브를 중앙제어실에서                       제어할 수 있도록 조치

붙임 : 구의정수장내 밸브 매몰 현황 1부.  끝.

	배수과장
주무관	김진성		배수과장	11/03 이임섭
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-7282	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개