마음으로 전하고 행동으로 옮기는 119!
	성북소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 결과 보고

1.관련근거

○ 대응관리과-7569(2014.9.29.)호  『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 추진계획 보고(시달)』

○ 대응관리과-8285(2014.10.21.)호  『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비계획 추가 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 10. 1. ~ 2014. 10. 31.

나. 조사대상

○ 소방용수시설 : 746개소(소화전 697, 급수탑3, 저수조3, 비상소화장치 43)

○ 소방활동상 취약지리조사 : 종암동, 월곡동, 안암동, 돈암1동

다. 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

라. 안전책임자 : 1,2 팀장(운전주임)

마.  주요점검 및 추진사항

○ 소방용수시설 및 비상소화장치(비상소방용수 포함) 토출 및 작동 시험

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 2014년 추가 신설 소방용수시설 대상 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 비상소화장치 정비대상 파악(주차금지 도색 등)

붙 임  1. 2014년 동정기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 2014년 겨울철 소방용수시설 일제정밀조사 결과 1부.

3. 2014년도 소방용수 추가 설치예정지 결과 1부.

4. 2014년도 소방용수 추가 설치예정지 위치도 1부.

5. 비상소화장치 정비대상 파악 결과 1부.  끝.

	종암119안전센터장
담당자	김유석		1팀장	박재흥		119안전센터장	11/03 한용남
협조자
시행	종암119안전센터-5259	(		)	접수		(		)
우	136-090	서울 성북구 종암동 3-72 성북소방서 종암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개