	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 재난관리과-5923(2014. 10. 30.)□소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 계획 알림”

2. 우리119안전센터 관내 소방용수시설의 이설 완료에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : 2014. 11. 1.

나. 대    상 : 지상식소화전 3585

다. 위    치 : 강남구 봉은사로 경복아파트 재건축현장

라. 결    과 : 적정함(세부내용 붙임 참조)

붙임  보고서식 1부.  끝.

	영동119안전센터장
★담당자	박종선		진압2대장	한충호		119안전센터장	11/03 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-5447	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개