함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 10월 중 대응총괄팀(소방용수분야) 월보(한강로)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용

수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-253(2014.01.07.)호 『2014년도 소방용수시설 연간

운영계획 보고(시달)』

다. 현장지휘대-9321(2014.9.29.)호 『2014년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검(조사) 계획 알림』

라. 한강로119안전센터-5172(2014.10.07.)호 『2014년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 계획변경』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터의 2014년 10월 중 하반기 소방용수시설 일제조사 관리현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 10.06 ~ 10.31(기간 중 15일)

나. 조사대상 : 공설 871개소

○ 소방용수시설 : 831개소(소화전818, 저수조12, 급수탑1)

○ 비상소화장치 : 37개소

○ 비상소방용수시설 : 3개소

다. 조사인원 : 전직원(각 팀 5개조/구급대원 및 사고자 제외)

라. 조사결과 : 양호 782개소, 고장 49개소

※ 고장용수 : 49개소 (사용가 20개소, 사용불가 29개소)

- 사용가 : 8호, 242호, 244호, 339호, 1호, 1127호, 729호, 1097호, 575호, 730호, 13호, 57호, 237호, 578호, 934호, 952호, 1125호, 2161호, 2354호, 2404호

- 사용불 : 899호, 71호, 531호, 705호, 2320호, 1594호, 2142호, 1856호, 783호, 1348호, 81호, 909호, 772호, 477호, 33호, 53호, 243호, 1860호, 471호, 719호, 1866호, 58호, 794호, 1237호, 1383호, 1390호, 1667호, 1204호, 1525호

※ 임시폐전(2개소) : 1866호 (KCC웰츠타워 신축공사 현장 - 2014.7.28.~2014.10.31.-예정) , 773호(공사완료시까지-국제빌딩1구역)

붙임  10월 중 소방용수분야 정기보고서(한강로) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	전민호		3팀장	김창기		119안전센터장	11/03 김제현
협조자
시행	한강로119안전센터-5636	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	jmhpre21c@seoul.go.kr	/	부분공개(6)