	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	에어컨 수리완료 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-371(2014.01.09.) 『2014년도 세출예산 편성 결과 알림』

나. 교육지원과-13980(2014.10.31.) 『에어컨 수리 계획』

2. 위와 관련 에어컨 수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리내역

품명	규격명	설치장소명	수리일시	수리내역	수리처	비고
LG냉난방기 수리(리액터 교환)	리액터	아이디어실	2014.11.3	리액터 교환	하이엠솔루텍주식회사 (LG전자 서비스센터 )

붙임  수리사진 1부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	11/03 김병로
협조자
시행	교육지원과-14064	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개