	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 11월중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 확인점검 계획

1. 관련문서

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 대응관리과-957(2013.01.30)호“2013년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)”

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2014년 9월중 소방용수시설조사 정기조사 및 소방활동상 취약지리조사(비상소화장치 점검)를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2014. 11. 1. ~ 11. 30.

나. 조사대장 : 총 748개소. 소화전 679개소:[지상식 264/다용도 1/지하식 414]  [저수조 3/급수탑 1/비상소화장치 65개소]

다. 조사인원 : 35명

라. 감독자(비소확인점검) : 센터장, 1.2.3팀 팀장

마. 조사방법

-소화전,저수조,급수탑 조사부에 의거 정기조사 요령에 의한조사

-당번근무시 펌프차이용 정기조사

-소방용수시설 조사시 소방활동 취약지역 정밀지리조사 병행실시

※ 센터자체계획 및 휴가시 일정변경(순연)

붙임  1. 10월중 소방용수시설 정기조사일정 1부

업무일몰일 : 2014. 10. 30.

2. 10월중 비상소화장치 확인점검 일정 1부.  끝.

담당자	권혁범		2팀장	우재천		센터장	11/03 김정록
협조자
시행	길음119안전센터-5103	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울시 성북구 정릉로 321(길음 1동 1286-13)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	988-0119	/전송	981-0272	/		/	대시민공개