문서번호	급수운영과-21468
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
전성호	代전성호	11/03 장종욱
협 조

단수 계획 보고

2014.11.

서부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 마포구 도화동 194-1 ~ 194-19호간 상수도 부설에 따른 단수계획을 보고  합니다.

2014. 11.03

보고자 : 지방수도토목주사보 전성호(인)

공 사 명	2014년 신공덕동외6개동 상수도공사
공사일시 (단수예정시간)	2014. 11. 04(화)09:00시~18시 까지 (단수예정시간 10:00~12:00(약2시간)
공사위치	마포구 도화동 194-1 ~ 19
공사개요	D=100mm, L= 75m부설
공사사유	도화동 흑PE관 교체공사
단수지역	마포구 도화동 183, 184 ,194 번지 일대
단수세대	약 50세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 3명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감독 : 7급 전성호 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

수돗물 단수안내

상수도 행정에 적극적으로 협조하여 주시는 주민여러분께 감사드립니다.

금번 도화동 194-1 ~ 194-19호구간에서 시행하는 상수도 부설공사로 인해 아래와 같이  수돗물 공급이 일시적으로 중단됨을 알려드립니다. 생활에 다소 불편한 점이 있으시더라도 양해하여 주시기 바라며 단수기간 중 사용하실 수돗물은 미리 충분히 받아 놓고 사용하시기 바랍니다.

☆ 단수일시:2014년 14월04일(화요일) 오전10:00~오후 12:00(2시간 단수)

※ 우천시 익일로연기됨을 알려드리오니 참고하시기 바라며 기타 공사관련 문의사항이 있으시면 아래           연락처로 연락주시기 바랍니다.

☆ 공 사 명 : 2014년 신공덕동외 6개동 상수도공사

☆ 공사위치 : 마포구 도화동 194-1 ~ 194-19호간

☆ 단수사유 : 상수관로 부설에따른 연결공사 작업

☆ 단수지역 : 마포구 도화동 184,185,194호 일대

☆ 문 의 처 : 서부수도사업소(담당자 전성호 ☏3146-3673)

▷ 현장소장(김종만):☏  *************

※ 공사여건에 따라 단수시간이 다소 단축 또는 지연될 수 있으니 물을 충분히 받아 놓고 사용하시기 바라며 공사 종료 후 통수시 녹물이 나올 수가 있으니 반드시 물  상태를 확인 후 사용하시기 바랍니다.

< 단수지역 > 마포구 도화동 194-1 ~ 194-19호간 일대(도면 참조)