문서번호	시설개선과-8477
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
진종구	박관현	11/03 신동호
협 조

주경기장 임대사무실 등 전기공사 계획

2014. 11

시설개선과

주경기장 임대사무실 등 전기공사 계획

잠실주경기장내 사무실 임대를 위한 시설보수와 남자 공무직대기실 전기설비 정비계획에 관하여 보고 드림.

		추진근거

❍ 주경기장 임대사무실 시설보강 요청 〔운영기획과-10044(2014.10.21)〕

❍ 주경기장 공무직대기실 전기시설 보수요청 〔스포츠마케팅과-10764(2014.11.3)〕

		보수내용

❍ 임대사무실(B-12호)

- 2개 사무실로 분리하여 임대 예정인 장소로서

- 콘센트 설치 12개소, 간선 및 전열 배관배선 교체

- 분전함 설치 1면, 천정 LED등기구 재설치 16개

❍ 공무직대기실(B-11-1호)

- 대기실내 공간 재배치와 전기안전사고 예방을 위한 노후설비 정비공사로서

- 콘센트 설치 9개소, 간선 및 전열 배관배선 교체

- 분전함 설치 1면, 천정 LED등기구 재설치 12개

		조치계획

❍ 소요예산 : 26,200천원 (분전반 구매 4,200천원,   전기공사 22,000천원)

- 예산과목 : 노후체육시설개보수사업, 잠실운동장시설개보수, 시설비(잠실주경기장노후수배전반교체공사)

❍ 발주방법 : 제조 및 공사업체와 수의계약

❍ 공사기간 : 2014. 11월중 공사완료