		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014045519
처리일자	2014년 11월 03일 10 시 00 분
공사장소	******************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/10/30		검사일	2014/10/31		검사자	이상현
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장방문
검사결과	옥내급수관 교체				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 옥내배관공사 현장검사 사진 1부.  끝.

★주무관							이상현				주무관					박혁순					급수운영과장					11/03 김영삼
협조자
시행			급수운영과-22420										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2155							/전송			3146-2289					/	sanghyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)