문서번호	교량보수과-3367
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	성동도로사업소장
김근섭		김형섭	11/03 代홍영두
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			이기승

2014 하반기 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

성동도로사업소

(교량보수과)

2014년도 하반기

정기 하자검사 결과 보고

우리과에서 유지관리 하는 하자보증기간내 시설물 및 보수공사 등에

대한 2014년 하반기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2014. 10.13 ~10.28

❍ 검 사 자 : 시설물 담당자와 2인으로 검사

❍ 대상건수 : 23건

- 시설물(3) : 영동대교 북단램프 E교, 성수대교, 광진교

- 공사(20) : 영동대교 보수공사(2006) 외 19건

하자검사 결과

❍ 하자검사 결과 내역

구 분	대상	하자보수 지시					특이사항 없음	비고
		계	보수완료	보수예정	보수중 (기요청)	기타
계	23	7	-	1	5	1	17
시설물	3	2	-		2	-	1
보수 공사등	20	4	2	-	1	1	16

※ 기타 : 영동대교 보수공사(2006) 건은 시공사에서 채무부존재확인 국가소송 제기로 소송 진행중

❍ 주요 하자사항

- 성수대교 확장공사(담당자 김형섭), 광진교 확장공사(담당자 이기승)

⇒ 2013년 정밀점검 결과에 따른 하자사항 성수대교는 7.1 하자보수 요청한 상태로 독촉중임

광진교는 기 하자보수 요청 완료상태로 11.15까지 완료 예정

- 영동대교 보수공사(2006)(담당자 김근섭)

⇒ 2012년 정밀점검 및 2013년 정밀안전진단 결과에 의한 하자보수요청에 대해 시공사에서 채무부존재확인 국가소송 제기로 소송 진행중

(서울중앙지방법원 2014가합 548255, 3차변론예정 11.19)

- 광진교 남단 진입 연결로 설치공사(담당자 이기승)

⇒ 2013년 정밀점검 결과에 의한 하자보수요청에 대해 시공사에서 11.30까지 보수 예정

- 신내2교 보수공사(담당자 김근섭)

⇒ 2014년 정밀점검 결과에 의한 하면 들뜸부 하자보수요청에 대해 시공사에서 10.30 보수 완료

- 2013 동호대교 보수공사 (담당자 김형섭)

⇒ 교면방수 및 포장면 파손(0.5*0.5m) 1개소 보수완료함

조치계획

❍ 정밀점점 및 진단 결과에 따른 하자 사항 및 하자검사에 의거 하자 사항은 시공사에 하자보수 요청(독촉)

→ 조속한 시일 내에 하자보수시공계획서를 제출하도록 담당자 별로 하자보수사항에 대하여 조치

❍ 하자기간 만료 14일전에 담당자별로 담당시설물 보수공사 등에 대해 최종하자검사 실시

❍ 담당별 하자검사 및 보수 관리부 정리 및 기록관리

첨부   1. 2014 하반기 하자검사 대상시설물 현황 1부.

2. 2014 하반기 하자검사결과 총괄표 1부

3. 하자검사 관리부 1부.

4. 하자보수 관리부 1부.    끝