상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

***************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/03 유철민

****************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(급수운영과-22208호, 2014. 10. 14. 및 배수과-7149호, 2014. 10. 28.)

2. 검사대상 : 공사 1구간************

3. 검사일시 : 2014. 10. 31(금) 15:00~15:30 / 2014. 11. 2(일) 10:30~15:30

4. 검 사 자 : 공업서기 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치		검 사 결 과			판정
				탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
가산동 고장밸브 교체공사	********* ********* ******	********* *********	밸브 교체 전	0.20	0.20	적합	적합
			밸브 교체 후	0.21	0.20	적합	적합

끝.