다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	충정로 중앙버스전용차로 개통 관련 시설물 보완 요청

1. 충정로 중앙버스전용차로를 차질없이 개통하는데 적극 협조하여 주신 귀사께 감사드립니다.

2. 귀사에서 설치한 중앙정류소 시설물에 대한 보완사항을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-   아   래   -

가. 문제점 및 보완사항

① 중앙정류소 상에 설치된 의자가 정류소 환경(보도경사)과는 관계없이 수평으로만 설치되어 바닥과의 높이가 높아 이용불편 초래(JC데코, 광인기업)

⇒ 보도 경사에 맞추어 바닥으로부터 일정한 높이가 되도록 재설치

② 승차대 측면 유리 미설치(광인기업)

⇒ 승차대 측면 유리 설치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	제이씨데코 코리아(주) 대표 김주용,(주)광인기업 대표 김세윤
주무관	이민호		중앙차로팀장	김종호		교통운영과장	11/03 강진동
협조자
시행	교통운영과-20664	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 교통운영과	/
전화	02)2133-2476	/전송	02)2133-1054	/		/	대시민공개