문서번호	시설개선과-8446
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
오상호	우인식	11/03 신동호
협 조

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 11.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실야구장 정밀점검 및 자체 시설물안전점검 지적사항에 대하여 조속히 보수하여 시설물유지관리 및 보행인들의 안전에 최선을 다하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 2014년 잠실야구장 정밀점검용역

❍ 정밀점검 지적사항중 보수가 시급한 1순위 지적사항

□ 자체 시설물 안전점검

❍ 최근 환풍구 시설의 부실로 대형사고가 있어 자체 시설물 안전점검 실시

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			10,934
잠실 야구장	· 정밀점검 지적사항(1순위)	· 콘크리트 단면보수 1식	3,805	정밀점검용역 결과
잠실 야구장	· 정화조 맨홀 그레이팅 내구성 검토	·잡철물제작설치 786kg 등	7,129	시설물 안전점검 결과

Ⅲ		문 제 점

□ 정밀점검 용역결과 지적사항 발생

❍ 구조체의 중대한 결함 지적사항은 아니나, 시설물의 보수가 필요한 지적사항

발생

□ 정화조 맨홀 그레이팅 노후

❍ 야구장 주변 일부 정화조 맨홀 그레이팅이 노후되어 개선 필요

Ⅳ		검토의견

□ 정밀점검 및 자체 순찰지적사항 정비

❍ 정밀점검용역 결과 시급한 1순위 지적사항을 우선 보수하고, 노후된 정화조 맨홀 그레이팅을 조속히 개선하여 안전확보 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 10,934천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.