문서번호	정수과-8394
보존기간	년
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	11/03 代이용은
협조

막여과 약품수불대장(2014년 11월02일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		2,077			1,664			204			2,022			5,974			1,475			1,794			1,134
1일		253	1,824		177	1,487		33	171		0	2,022		0	5,974		0	1,475		0	1,794		0	1,134
2일		257	1,567		176	1,311		0	171		0	2,022		0	5,974		0	1,475		0	1,794		0	1,134
3일
4일
5일
6일
7일
8일
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계