	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 11월중 비상소화장치 자체 확인점검 계획

1. 관련문서

가. 2012년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『제14항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 대응관리과-6729(2010.8.16)호 『비상소화장치 관리소홀관련 소집교육결과 시달』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년 11월중 비상소화장치 확인점검계획을 아래와 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 일  시

- 1차 : 2014.11.12.(수) 13:00~17:00

- 2차 : 2014.11.13.(목) 13:00~17:00

* 사정에 따라 익일로 순연 가능

나. 확인자：돈암119안전센터 센터장

다. 대상 및 일정 : 붙임 참조

라. 확인 및 점검사항

1) 비상소화장치 순찰점검부 기록확인 철저

2) 함 내 소방호스 적재 및 정리상태 확인

3) 적재기준 의거 비품적재 및 사용가능상태 확인점검

4) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

5) 함 내 적재비품 손실 여부 확인 및 청소

6) 함 파손 여부 확인

7) 열쇠보관상태 확인

8) 함 외부 각종 스티커 및 부착제거

9) 적색도장 비상소화장치 도색상태 확인 점검

10) 주변 불법 주․정차 등 장애물로 인한 가용저해요인

제거 및 시정.

붙 임 :  1. 소방오토바이 순찰 노선 현황 1부.

2. 비상소화장치 확인점검 일정표 1부.  끝.

★담당자	이명운		2팀장	신동택		119안전센터장	11/03 김영채
협조자
시행	돈암119안전센터-5295	(		)	접수		(		)
우	136-044	서울특별시 성북구 보문로 192	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	myung5119@seoul.go.kr	/	대시민공개