	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 결과보고

1. 재난관리과-4562(2014.9.30.)호 「2014년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 시달」와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014.10.6 ~ 10.28

나. 대  상 : 252개소(소방용수시설 247개소, 비상소화장치 5개소)

다. 점검자 : 주간근무자 일제조사 실시(비번근무자 출동대기)

라. 주요점검 및 추진사항

1) 시설물 매몰․파손, 수압상태, 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

2) 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

3) 2015년 소방용수시설 신설예정지 파악(10개소)

4) 비상소방용수시설(송동교 하천) 관리카드 작성 및 정비

5) 소화전주변 주차구획선 확인

6) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

붙 임   1. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사(보고서식) 1부.

2. 신설 소화전 설치 예정지 1부.

3 . 비상 소방용수시설 관리카드 1부.

4. 주차구획선 정비서식 1부.

5. 노후소화전 1부.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박전용		진압1대장	신석철		119안전센터장	11/03 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-3315	(		)	접수		(		)
우	137-802	서울 서초구 남부순환로340길29	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개