	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(회현(중소3150호))

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 “재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 소방용수에 고장이 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
소화전	지상식	3150	중구 소공로51 (1회현동1가 203)	소화전주변 콘크리트사이누수	사용가	소방교 김병대	2014.10.08.

붙 임 : 소방용수시설 고장 보고서(3150호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	김병대		1팀장	박태열		★119안전센터장	11/03 최득락
협조자	담당자	황순호
시행	회현119안전센터-4749	(		)	접수		(		)
우	100-830	(중구 신당3동 366-12) 서울시 중구 다산로 8길 2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개