	마포소방서
수신	서서울삼성아파트관리자님귀하(121-861 마포구 마포대로 262(아현동))
(경유)
제목	시정보완명령『서서울삼성아파트』

1. 민원접수 제2495(2014.10.14.)호 “2014. 소방시설 종합정밀

점검 결과보고(서서울삼성아파트)”와 관련 입니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물에 대한 자체점검결과 지적 사항에 대하여 「소방시설  설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제2항의 규정에

의거하여 아래와 같이 시정보완 명령 하오니, 2014. 11. 26. 까지 시정 완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완명령 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2의 규정에 의하여 3년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드립니다.

4. 아울러 관계인께서 질병, 국외출장 등의 사유로 시정보완명령 기간 내에

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법 규정
서서울삼성 아파트 『서울시 마포구 마포대로262 (아현동692)』	소 화 설 비	- 분말소화기 충전압력 불량(101동 2계단, 3층,14층, 102동 2계단 11층	2014. 11.26	NFSC101
	소화활동 설 비	- 급기댐퍼 수동조작함(모듈레이터)불량 (101동 2계단 17층,102동 1계단 19층)		NFSC501A

명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

	청렴․친절(이의제기) 안내문
소방 업무처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고 하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. <부조리 및 불편 신고처> 마포소방서장 ☎ 02-711-0119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 공직비리 카카오톡으로 신고하세요! (친구찾기 ID : SeoulFire) 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☎ 120

	마포소방서장
담당자	최정만		검사지도팀장	한천복		예방과장	11/03 판영길
협조자
시행	예방과-16462	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동 100-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-716-9119	/전송	02-717-1190	/		/	부분공개