작업일지(10/31)			주무관	★주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/03 우종근
2014년 10월 31일 금요일

담당자:  조진국, (오창금휴가)    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 유수율 관련건. 영등포구구청사거리 퇴수1개소확인. 2. 유관공사확인건: 당산동 80장 sk건설신축으로 도로확장임, D300 밸브실 이설 현장 입회.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	10	455
수계전환, 유수율밸브확인	1	4
수질민원•불출수•녹물		20
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		44
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		20
재개발, 재건축		12
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건	1	8
학교음수대
퇴수작업