문서번호	시설관리과-22716
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
최덕환	11/03 송근호
협 조

학교음수대 점검 결과 보고

명에 의하여 서초구 관내 학교에 설치되어있는 음수대를 점검하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

2014. 11. 3.

보고자 : 지방시설주사보 최덕환

▣ 점검대상 및 결과

연번	학교명	음수대(대)	설치연도	점검결과	비고
1	우면 초등학교	14개소	‘12	이상없음
2	우솔 초등학교	23개소	‘13	“
3	양재 초등학교	7개소	‘12	“
4	계성 초등학교	20개소	‘13	“
5	서초 중학교	21개소	‘07	“

.  끝.