문서번호	도로보수과-6038
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로보수과장	남부도로사업소장
박병규	김승태	11/03 민승기
협 조
	주무관		정규용
	주무관		한수영

선암지하차도 신설에 따른

도로시설물 인수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부도로사업소

도로보수과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

선암지하차도 신설에 따른 도로시설물 인수계획 보고

SH공사에서 「우면2지구 국민임대주택단지 조성사업」의 일환으로

양재도로에 선암지하차도 신설에 따른 본선 확폭 및 재포장한

도로시설물을 아래와 같이 인수하여 향후 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 개요

○ 시설물명 : 양재대로 선암지하차도 신설에 따른 도로 확장구간

○ 위    치 : 서울 서초구 선암I.C 부근

○ 공사개요 : 차도(B=34m~41.5m, L=450m), 가드레일(L=110m)

충격흡수시설(1개소)

○ 시행부서 : 서울특별시 SH공사

○ 공사기간 : 2010. 10. 20 ~ 2014. 05. 20.

○ 시 공 사 : ㈜코오롱글로벌, 매일종합건설(주)

<공사 위치도 및 현황사진>

Ⅱ		합동 현장점검

○ 일    시 : 2014. 6. 12(목) 10:30 ~ 12:30

○ 장   소 : 송도마을입구

○ 점 검 자 : SH공사 담당자 장상옥. 감리단장 및 현장대리인

남부도로사업소 도로보수과 한수영

Ⅲ		점검결과

○ 아스팔트 포장부(3건 지적)

- 포장면과 일치하지 않은 맨홀(도시가스, 통신등)인상 조치

- 지하차도 출구부 가시설 인발 후 포장면 전면 재포장

- 교차로(과천방향)안전지대(직진차량이 안전지대로 통행)재설치

○ 도로 및 교통부속시설물(2건 지적)

- 교차로 규제봉 재설치(1개소)

- 중앙분리대 단부 파손에 따른 재설치(안전시설기준 준수)

Ⅳ		기타사항

○ 보금자리 출입로와 고속도로 의방방면 진입로의 운전자 혼란으로

인한 민원발생.

○ 민원해결을 위한 시선유도봉 설치(민원인 요구사항), 안내

표지판 내용 변경, 네비게이션 반영 요청 시행.

Ⅴ		조 치 의 견

○ SH공사 담당자와 우리사업소 직원의  합동현장점검 실시결과에

따른 지적사항에 대하여 보수조치를 완료하고, 민원사항에 따른 조치 후 추가 민원이 없으므로 시설물 공사구간에 대하여 인수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

※선암지하차도는 시설보수과에서 인수 함.

붙임 : 1. 점검결과 조치결과 2부.

2. 시설물인계 인수서 1부.

3. 인계인수 시설물 현황도 1부.  끝.