보    고    서

등록번호	시설관리과-29420

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	서영인	한상근	11/04 나태산

명에 의하여 성북구 관내 담당동 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 11. 04

보 고 자 : 지방시설서기  성명 : 서 영 인

현황

❍ 위      치 : *********************

❍ 내      용 : 기존관 위치 확인굴착

❍ 기존관현황 : *********************

보고내용

❍ 상기 관로는 ********************************시 발견된 사유지내 부설된 상수도관에 대하여 굴착통제 등의 사유로 이설하지 못하고 임시절관 조치한 배수관으로,[※ 참조 : 보고서(시설관리과-590,2014.01.07.)]

❍ 해당 공사시 임시절관 조치한 위치 또한 사유지에 위치한 것으로 확인되었기에 아래위치에 대하여 확인굴착하여 사유지 외부에 부설된 위치를 파악하여 상수도관 이설 후 연결코자 함.

연번	위치	도종	연장	관종(GIS상)	비고
1	*********	보도	2	**************
2	*********	보도	2	**************
3	**********	보도	2	**************

조치의견

❍ 위와 같이 확인굴착을 실시하여 해당관로의 상태 및 지하 시설물 현황 등을 정확히 파악한 후 상수도관 이설코자 하며,

❍ 동 공사를 2014년 정릉동 등 10개동 상수도공사(단가계약) 계약업체에 작업지시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 위치도 1부.  끝.