문서번호	급수운영과-27146
결재일자	2014.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
남상욱	김태형	11/04 代김태형

보고서(배수관 확대)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11. 4

동부수도사업소

(급수운영과)

보고서(배수관 확대)

광진구 관내 소출수 민원에 따른 배수관경 확대를 시행하여 급수공급에 만전을 기하고자 함.

□ 현 황

○ 위 치 : 광진구 ***********

- 화양동 101-2번지 건물신축과 관련하여 현장조사한 바 본 건물 분기예정인 배수관(40㎜)에서 화양동 94-6번지에 급수하고 있음.

- 화양동 94-6번지는 도심형생활주택으로 인입급수관이 40㎜로서 신축중인 화양동 101-2번지에 40㎜ 분기시 소출수 민원발생이 예상되므로 골목내 배수관의 확대가 필요한 실정임.

□ 조치내용

○ 상기사항에 의거 「********************」구간의 배수관을 D=50㎜로 구경확대 공사를 실시코자합니다.

- 공사개요 : D=50㎜, L=20m

D=50mm, L=20m

.  끝.