출 장 결 과 보 고 서

결재	시설관리팀장	시설관리과장
	천성훈	11/04 박길영

	명에 의하여 상수도시설물 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
********3
************************

보 고 내 용
일 시	************************
건 명	출장결과보고서******
내용	○ 출장지 : 은평구 대조동 172-34 고장제수변 교체 현장 ○ 목 적 - D=700mm 고장밸브 교체에 대한 사전점검 ○ 조사내용 및 결과 - 작업으로 인한 교통장애 및 안전여부 점검 - 작업에 필요한 자재확인 ⇒ 11.4일 야간작업 시 안전관리(휀스,교통신호수 등) 등 차질이 없도록 업체교육
비 고