	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(소방용수시설 2004,2726호)

1. 관련 근거

가. 대응관리과-1556(2014.02.20.)호「2014년도 소방용수시설 운영 계획 시달」

나. 대응관리과-7615(2014.09.24.)호「2014년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 알림」

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 소화전 고장 수리 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

1) 관리 번호 및 식별 : 2004 (지상식)

가. 위 치 : 서울특별시 노원구 노원로26길 111 옆

나. 고장 발견 일시 : 2014. 10. 6.

다. 고장 내용 : 소화전 내부 스핀들 고장

라. 사용 여부 : 사용 불가

마. 고장 용수 담당자 : 소방교 황진기

2) 관리 번호 및 식별 : 2726 (지상식)

가. 위 치 : 서울특별시 노원구 덕릉로 76길 원광초등학교 앞

나. 고장 발견 일시 : 2014. 10. 8.

다. 고장 내용 : 소화전 내부 스핀들 고장

라. 사용 여부 : 사용 불가

마. 고장 용수 담당자 : 소방교 심효진

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 각 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이승기		2팀장	박찬우		센터장	11/04 양희용
협조자
시행	상계119안전센터-4792	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	skcyangel@seoul.go.kr	/	대시민공개