	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난관리과-4623(2014.9.26.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)” 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대      상 : 공설소화전 1347호(지상식)

나. 위      치 : 구로구 디지털로32길29(구로동188-5)

다. 고장  내용 : 몸통 파손

붙임 : 고장용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	공단119안전센터장
담당자	신동철		진압1대장	代김분준		★센터장	11/04 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-5120	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yechan007@seoul.go.kr	/	대시민공개