고장발생보고서(식당시스템냉.난방기고장)
문서번호	소방행정과-13697	결재	★담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			양성찬	한영수	11/04 박충건
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	시스템에어컨	관리부서		서초소방서
고 장 일 시	2014. 11. 03.	장 소		지하식당
모 델 명	LT-Q1450SM(시스템냉·난방기)
원인 및 상태	지하식당 시스템냉·난방기 실외기 콤프레셔 고장으로 작동하지 않음
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2014 년 11 월 03 일 계약담당 계급 소방장 성명 양성찬 서초소방서장 귀하

붙임  지하식당 시스템냉·난방기(사진) 1부.  끝.