	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 확인점검 결과 보고

1. 예방과-11230(2014.10.28.)호 「시정보완명령서[81더1082] 확인점검 계획 보고」와 관련입니다.

2. 2014년 이동탱크저장소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
이동탱크저장소	81더1082 (신동방석유)	긴급차단밸브 불량	2014. 10. 24	2014. 10. 31	2014. 11. 03

나. 확 인 자 : 위험물담당 소방위 윤기중,권용만

다. 확인결과 : 시정 완비됨.  끝.

담당자	윤기중		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	11/04 조태제
협조자
시행	예방과-11448	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개