시민평가단 음수대 점검에 따른 조치 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	11/04 정의석

	수돗물시민평가단의 음수대 점검(강북, 2차)에 따른 수질관련 지적사항에 대하여 조치하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 04
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 점검내용

○ 일  시 : 2014.11.04

○ 점검자 : 수질팀 박준진, 박희준

□ 점검결과

연번	학교명	지 적 내 용	조 치 사 항
1	을지중	본관2층 녹물 출수	본관2층 확인결과 녹물 출수 없음
2	상곡초	수질검사표 미부착	수질검사표 2개소 부착 완료
3	노곡중	수질검사표 미부착	수질검사표 1개소 부착 완료
4	도봉구청	일자리센터 수질검사표 검사내역 누락	‘14.9.5일 검사내역 기부착
5	숭미초	수질검사표 미부착	수질검사표 1개소 부착 완료
6	창북중	수질검사표 미부착	수질검사표 5개소 부착 완료
7	북부도로 사업소	수질검사표 미부착	미부착 음수대 없음
8	강북 소방서	수질검사표 미부착	미부착 음수대 없음
9	백운초	수질검사표 미부착	수질검사표 1개소 부착 완료
10	당현초	수질검사표 미부착	수질검사표 1개소 부착 완료

끝.