<별지 제89호 서식>

물품검사(수) 조서(교통신호제어기 수리용 부품 구매)

문서번호	교통운영과-20735
수 신	재무과장
접수번호

결재	★주무관	신호운영팀장	교통운영과장
	장철수	고광섭	11/04 강진동

계 약 건 명			교통신호제어기 수리용 부품 구매
납 품 자			상 호			㈜에스에이티						성 명		정 성 원
계 약 금 액			금 80,477,380원정(금팔천사십칠만칠천삼백팔십원)
계약체결년월일			2014년 10월 16일
납 품 기 한			2014년 11월 05일
납 품 년 월 일			2014년 10월 29일
검사(수)년월일			2014년 10월 29일
검사(수) 장 소			교통운영과(신호운영실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(√ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (√ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 11월 04일
	검수자	교통운영관		국	교통운영과		과	직급	공업5급	성명	고광섭		고광섭		분임물품 출 납 원
															심혁보
	검수자	교통운영관		국	교통운영과		과	직급	전기6급	성명	이개동		이개동

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	CPU	개	617,320	10		10
	서돌전자통신(2004년형)
		개	617,320	10		10
	CPU
	㈜코스텍시스템(2010형)
3		개	440,942	25		25
	SCU
	서돌전자통신(2004년형)
		개	352,754	10		10
	SCU
	한국전기교통(WH-100)
		개	396,848	10		10
	SCU
	㈜코스텍시스템(2010형)
4	FLASHER	개	308,660	10		10
	㈜세인(2004년형)
		개	216,943	10		10
	FLASHER
	모루시스템(표준형)
5	LSU	개	194,019	50		50
	2004형(표준형)
6	MODEM	개	396,848	30		30
	광통신용
7	시건장치	개	8,818	150		150
	표준형
8		개	352,754	40		40
	검지기보드
	표준형
	이		하	여	백