	중부소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	비상소화장치 소방용수 시설 긴급 보수 의뢰(비소174호)

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리 서 소방용수시설 중 비상소화장치 174호의 지상식소화전 배관파손으로 인해 제수변 개방시 비상소화장치 아래 축대부분에서 심하게 누수되어 겨울철축대붕괴 등 사고 발생 우려가 있으므로 상기 소방용수 시설에 대한 긴급 보수를 의뢰하니 빠른 시일내에 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 대상 소방용수시설 : 1개소-【붙임 참조】

○ 세부내용

구분	비상소화장치번호	주 소	설치유형	고 장 내 용
1	174호	중구 왕십리로39길 19-0 (한진그랑빌 아파트 앞)	일체형 (지상식)	배관파손으로 인해 제수변 개방시 비상소화장치 아래 축대부분으로 심하게 누수됨.

3. 아울러, 귀 사업소에서 보수가 완료된 소방용수시설은 우리서에서 검수 할 수 있도록 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	11/04 김성회
협조자
시행	재난관리과-5134	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	대시민공개