	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(강소 2902호, 1107호)

1. 관련문서

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 현장대응단-6865(2014.10.18.)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 세부추진계획(재수정)」

2. 이와관련, 현장대응단에서 관리하는 공설소화전에 고장이 발생하여 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

관할	용수번호	식별	위 치	확인일자	고장내용	사용여부	비고
현장 대응단	2902호	지하식	대치동 894-12	2014.10.22.(수)	배수불량	사용불가
현장 대응단	1107호	지하식	대치동 899-4	2014.10.23.(목)	배수불량	사용불가

붙임 : 현장사진 및 위치도(2902호,1107호) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	임지영		진압1대장	백균흠		지휘1팀장	代백균흠		현장대응단장	11/04 이강석
협조자
시행	현장대응단-7390	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 717-3	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	tomosakarie@seoul.go.kr	/	대시민공개