	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 하반기 소방용수시설 일제조사결과 통보

1. 관련문서

가. 재난대응과-4951(2014.9.30.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비계획 알림”

나. 현장대응단-6056(2014.10.06.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사계획(현장대응단 진압대)”

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 진압대 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사를 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사대상 : 소화전 558개소(소화전556, 급수탑1, 저수조1)

비상소화장치함 12, 비상용수 5

나. 조사결과 : 소화전 558개소 중 (양호 529, 사용불 11, 사용가 18)

비상소화장치 12개소 중 (양호 10, 사용가 2)

비상용수 5개소 중 (양호 5)

다. 조사자 : 각 팀 조별 담당자 및 진압대장

붙임 : 1. 소방용수시설 일제조사결과 1부

2. 현지확인복명서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	전용현		진압2대장	이완승		지휘2팀장	김옥석		현장대응단장	11/04 장형순
협조자
시행	현장대응단-6938	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 광진구 구의동 253-23 구의119안전센터	/
전화	02-455-0119	/전송		/	meca1013@seoul.go.kr	/	대시민공개