투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	(주)새서울엔지니어링
(경유)
제목	소방시설물 하자 발생사항 통지

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방안전관리 업무대행 용역 계약조건 제6조(통지의무)와 관련하여 우리 북서울미술관의 최근 발생한 하자사항에 대해서 통지하니 업무에 참고하시기 바라며, 이와 관련한 이상발생 및 예견 시 즉시 필요한 안전조치를 취하여 주시기 바랍니다.

가. 하자 발생사항

대상시설	설치위치	하자내용	조치사항	비 고
아날로그 연기감지기	B1F 커뮤니티 갤러리 앞 출입구	감직부 이상 (동작불량)	시공사 보수 요청(11.3.)

붙  임 : 하자내용 현장사진 1부.  끝.

	서울시립미술관장
주무관	유진엽		운영과장	11/04 서주영
협조자
시행	운영과-5501	(		)	접수		(		)
우	139-865	서울특별시 노원구 동일로 1238 서울시립북서울미술관	/
전화	02)2124-5211	/전송	02)2124-5280	/	hohopipi79@seoul.go.kr	/	대시민공개