	강북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비(차고문) 고장발생보고서

장비명(건명)	차고문	관리부서	미아119안전센터
고 장 일 자	2014년 11월 4일	장 소	미아119안전센터 차고 (펌프차 차고문)
제조업체	Butzbach(독일)
고장내역 (조 치 사 항)	차고문을 완전히 올리고 정지상태에서 기동 스위치의 작동 없이 갑자기 차고문이 내려오다 멈추는 현상이 발생됨
원인 및 상태	차고 탈출 중 차고문이 내려올 수 있는 위험성으로 차고문을 닫아 놓고 사용금지 상태임
담당자 의견	전문수리업체에 의뢰하여 수리요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 4일 장비담당자 계급 소방위 오기봉 (인) 확인자 계급 소방위 이병로 (인) 강북소방서장 귀하

붙임  견적서 2부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	오기봉		팀장	김기원		센터장	11/04 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-4515	(		)	접수		(		)
우	142-815	서울 강북구 도봉로125(송천동 327-2)	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/	okibong@seoul.go.kr	/	대시민공개