주유취급소 변경완공 신청에 따른 현장확인 결과보고(김포공항주유소)
문서번호	예방과-14829	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		지명천	최원호	전결 11/04 김경근
접수번호

	위험물 주유취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014 . 11. 04.
보고자 : 소방위 성명 : 지명천

확 인 내 용

확인일시

2014. 10. 31. 14:30

건    명

주유취급소 변경완공 신청에 따른 현장확인 결과보고(김포공항주유소)

내용

1.관련근거

○ 민원접수 제2602(2014.10.31.)호□ 위험물 취급소 변경완공검사신청서□

○ 위험물안전관리법 제9조 제1항 및 동법 시행규칙 제19조 별표13.

2. 위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치자 : 한국공항공사 서울지역본부 (**************)

대상	주소	설치위치	목 적
김포공항 주유소	서울시 강서구 하늘길 112	강서구 공항동 1373외3필지	차량주유용 셀프주유소

나.품명 및 허가량

구분	품 명	용 량	비고
주유취급소	휘발유 제4류 경 유 등 유	휘발유 30,000ℓ×1기 경 유 50,000ℓ×3기 등 유 20,000ℓ×1기	감시대, 긴급차단벨브 방송설비 등

다. 결  과 : 시행규칙 제19조 및 제37조 별표13 에 적합

3. 조사자 의견

본 건에 대하여 서류 검토 및 현지확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제19조  및 제37조 별표13의 규정에 의거 적정하게 설치하였으므로 완공처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고