투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-9321(2014.9.29.) 『2014년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검(조사) 계획 알림』

나. 이촌119안전센터-4963(2014.9.30.) 『2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 계획』

다. 이촌119안전센터-5394(2014.10.27.)『하반기 소방용수시설 일제조사 고장발생 보고(이촌)』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터의 2014년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검(조사) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 10. 1(수) ~ 10. 24(금)－기간중 15일간

나. 조사대상 : 435개소(다용도소화점 제외)

구 분 계	소화전(405)		급수탑	저수조	비상소화장치	비상소방용수시설
	지상식	지하식
435	125	280	1	7	20	2

라. 조사내용

1) 노후소화전 특별점검 파악 병행실시

2) 소방용수시설 사용상 장애요인 확인 및 조치

3) 소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부 확인

4) 2015년도 신설 예정지 현황 파악

마. 현장안전점검관 : 각 반별 차선임자로 지정

붙  임  1. 2014년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 결과(이촌) 1부.

2. 소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황(이촌) 1부.

3. 소방활동장애 주차구획선 정비 대상(이촌) 1부. 끝.

	이촌119안전센터장
★담당자	김대웅		2팀장	천만필		119안전센터장	11/04 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-5566	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 이촌2가길 1(이촌동) 이촌119안전센터	/
전화	02-712-0119	/전송	02-712-0119	/	ksw04102@hanmail.net	/	대시민공개