문서번호	급수운영과-23726
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		11/04 장시명
협 조
	주무관		정헌석

2014년 배수지청소결과 조치요청에 따른

남현배수지외 1개소 항 출입계단 타일부착 정비 계획

2014. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

남현배수지외 1개소 항 출입계단 정비 계획

2014년 배수지 청소점검 결과 조치요청에 의거 우리사업소 관내 남현 배수지외 1개소 항 출입계단 미끄럼 방지를 위하여 타일부착 등 정비를 실시하고자 보고 드림.

관련 근거

본부 시설관리과-5580(2014. 10. 29)호 관련 임

현황 및 정비계획

현 황

연번	배수지명	용량(톤)	점검 지적사항	항 전실	정비계획
1	낙성대 배수지	60,000	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1~4지	타일부착
2	남현 배수지	2,500	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착

처리 의견

위와 같이 점검시 지적된 배수지 항 출입계단 타일부착을 위하여 현재 2014년 하반기 항청소중에 보수정비를 시행하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 하며,

아울러 보수정비를 위하여 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가업체  【카본코리아(주) 대표 구본영】 에게 정비토록 작업 지시코자 합니다.

※ 예산 및 비목

- 소요예산 : 4,500천원

- 예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)

따로붙임 : 현황 사진 1부.  끝.